## 服务器登记
配置项 | 内容 | 状态 | 备注
部署方式 | 单机统一部署（推荐） | 待确认 | 应用、数据库、缓存、文件存储均部署在同一台服务器
服务器数量 | 1 台 | 待采购
CPU | 16核（最低 8核）
内存 | 32G（最低 16G）
系统盘 | SSD 100G |  | 操作系统及程序
数据盘 | SSD 500G 及以上 |  | 数据库、附件、地图数据，可按数据量扩容
操作系统 | CentOS 7+ / Ubuntu 20.04+ |  | 64位
公网 IP |  | 待确认 | 或政务网固定出口 IP
SSH 远程地址 |  | 待提供 | 交付我方用于部署，账号权限由甲方开通
带宽 | 20Mbps 及以上 |  | 建议 50Mbps
采购方式 |  | 待确认 | 自建机房 / 政务云 / 委托代租
状态 |  | 待采购

## 同机部署组件
组件 | 说明 | 端口（仅本机） | 备注
Nginx + 前端静态资源 | PC 管理端页面 | — | 对外经 443 访问
后端 API（Java） | 业务接口服务 | 8080 | 仅本机，经 Nginx 反代
PostgreSQL + PostGIS | 业务库 + 空间数据 | 5432 | 仅本机访问，不对外开放
Redis | 缓存与会话 | 6379 | 仅本机访问
MinIO | 检查照片、附件存储 | 9000 | 仅本机访问

## 网络与域名
项目 | 内容 | 状态 | 备注
公网IP/政务网出口 |  | 待确认
域名 |  | 待申请
HTTPS证书 |  | 待申请 | 客户自备或委托代申请
对外开放端口 | 443（HTTPS） | 待配置 | 其余组件端口不对外开放
等保/网络安全要求 |  | 待确认 | 如有

## 填写说明
【交付模式】
本平台采用产品授权 + 独立部署，不向甲方提供源代码及二次开发权限。
甲方仅需按本模板填写业务数据、品牌素材后交付我方；我方负责数据质检、统一导入、系统配置与上线交付。
甲方无需自行操作数据库、后台导入或技术部署。
服务器软硬件环境登记表
【部署说明】
标准方案为 1 台服务器统一部署：应用、数据库、Redis、文件存储全部安装在同一台机器上。
甲方只需提供 1 台满足配置的云主机或物理机，我方负责单机环境搭建与全部组件安装。
无需分别采购多台应用服务器、数据库服务器。
【配置参考】
地市级推荐：16核 / 32G / SSD 500G+；试点或数据量较小时可用 8核 / 16G。
数据量特别大（如海量建筑 shp）时，可仅扩容磁盘，仍保持单机部署。